| CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG-CHẤT LƯỢNG / TRUNG TÂM TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG-CHẤT LƯỢNG 2 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM / Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

{{ header.today }}

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

Số: {{ header.cert_no }}

Tên phương tiện ĐL-TN: {{ header.name }}

Ký hiệu: {{ header.no }}          Số hiệu: {{ header.serial }}

Nước (hãng) sản xuất: {{ header.country }}          Năm sản xuất: {{ header.birthday }}

Đơn vị sử dụng: {{ header.company }}

Đặc tính đo lường: Dải tần số đo từ {{ header.Characteristics }}.

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

| THAM SỐ KIỂM ĐỊNH | KẾT QUẢ ĐO | GIÁ TRỊ CHO PHÉP |
| --- | --- | --- |
| {%tr if tables.A1.enabled %} |  |  |
| 1.Xác định sai số bộ dao động thạch anh | {{ tables.A1.result }} | ± 2,4×10⁻⁷ |
| {%tr endif %} |  |  |
| {%tr if tables.A2.enabled %} |  |  |
| 2.Xác định độ nhạy đầu vào kênh A | {{ tables.A2.result }} | Theo QTKĐ |
| {%tr endif %} |  |  |
| {%tr if tables.A3.enabled %} |  |  |
| 3.Xác định độ nhạy đầu vào kênh B | {{ tables.A3.result }} | Theo QTKĐ |
| {%tr endif %} |  |  |
| {%tr if tables.A4.enabled %} |  |  |
| 4.Xác định độ nhạy đầu vào kênh C | {{ tables.A4.result }} | Theo QTKĐ |
| {%tr endif %} |  |  |
| {%tr if tables.A5.enabled %} |  |  |
| 5.Xác định sai số đo tần số kênh A | {{ tables.A5.result }} | ± 2,4×10⁻⁷ |
| {%tr endif %} |  |  |
| {%tr if tables.A6.enabled %} |  |  |
| 6.Xác định sai số đo tần số kênh B | {{ tables.A6.result }} | ± 2,4×10⁻⁷ |
| {%tr endif %} |  |  |
| {%tr if tables.A7.enabled %} |  |  |
| 7.Xác định sai số đo tần số kênh C | {{ tables.A7.result }} | ± 2,4×10⁻⁷ |
| {%tr endif %} |  |  |
| {%tr if tables.A8.enabled %} |  |  |
| 8.Xác định sai số đo chu kỳ | {{ tables.A8.result }} | ± 2,4×10⁻⁷ |
| {%tr endif %} |  |  |

Phương pháp kiểm định: QTKĐ 2.461 : 2018

Kết luận: {{ header.conclusion }}

Hiệu lực đến {{ header.expire }}

| Người kiểm soát (Chữ ký, họ tên) | Kiểm định viên (Chữ ký, họ tên) | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) {{ header.manager }} |
| --- | --- | --- |

(*) Với điều kiện tôn trọng các nguyên tắc sử dụng và bảo quản                    Tổng số trang:………